电工高级技师要求

一、理论知识要求

1．掌握直流和交流电路的分析方法。

2．掌握典型的电子电路，熟悉常用仪表、仪器及各类传感器。

3．掌握各种变压器、电机、机床控制设备和复杂机械设备控制的工作原理、特性、应用方法，具有电气控制设备安装调试，排除故障的能力。

4．掌握交、直流调速基本原理和方法，熟悉交流变频调速器的应用和变频器系统的调试方法。

5．掌握可编程程序控制器的基本结构、工作原理和指令系统，掌握编程方法，熟练编写复杂的控制程序。

6．熟悉供配电的基本应用和常用高、低变配电设备、供电系统，掌握安全用电、接地保护、继电保护。

7．掌握数控机床基本的维护、维修的基本路线方法。

8．掌握气动元件、液压元件的基本原理和气动基本回路、液压系统的分析方法，并具备一定的故障识别和维修能力。

二、操作技能要求

1．掌握电子技术实际应用电路的设计、安装和调试方法。

2．掌握PLC控制技术实际应用的设计、安装和调试及典型系统的故障维修。能使用PLC的特殊功能模块和相应功能指令编制、修改控制程序。能用PLC、触摸屏、传感器、变频器、伺服系统及其他执行部件组成多功能控制系统，并进行调试及维修。能实现PLC之间、PLC和其他智能设备之间通信（不含以太网和现场总线）。

3．掌握电气控制系统的设计、安装和调试、维修方法。能分析工业自动控制系统电气原理图。能按自动控制的要求对常用电气自动控制系统进行测绘，并提出技改方案。

4．掌握电子绘图方法。

5．掌握仪器、仪表的使用和编制复杂的电气设备大修工艺。

6．能根据工作要求编写控制系统的安装工艺、调试方案、验收要求。能提出工艺线路、编程等方面的优化建议。能进行技术改造的成本核算。

三、论文答辩

根据提供的“专业论文”进行理论知识、操作技能等方面的综合口试答辩。实操型专业论文应体现实用性和独创性；理论型专业论文应体现理论性、概括性和逻辑性。